承办机构：宁城县公安消防大队

行政权力名称：公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

### 法律法规依据：

### 《中华人民共和国消防法》第十五条

审批范围和条件：

### 依据《中华人民共和国消防法》第十五条、第七十三条规定，下列公共聚集场所需要在投入使用、营业前申请消防安全检查：

### 1、宾馆、饭店；

### 2、商场、集贸市场；

### 3、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼；

### 4、体育场馆、会堂；

### 5、公共娱乐场所。

### 根据公安部《公共娱乐场所消防安全管理规定》第二条的规定，前述“公共娱乐场所”包括：（1）、影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；（2）、歌舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；（3）、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；（4）、游艺、旅游场所；（5）、保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。此外，根据公安部法制局《关于营业性健身、休闲类公共娱乐场所范围的批复》（公法[2005]241号），营业性健身、休闲场所不限于保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室，还包括其他与上述场所功能相同或者类似的营业性场所，如美容院、棋牌室、洗脚房等。

### 办事流程：受理→审核→检查→专家评审→出证

申报材料：

1、消防安全检查申报表（领取，加盖单位公章，填写）；

2、消防安全检查申报委托书（领取，加盖单位公章和单位法人小印）；

3、场所消防审核、验收合格意见书（原件及复印件1份）；

4、个体工商户名称预先核准通知书（原件及复印件1份）；

5、法人身份证复印件（1份）；

6、房产证、租赁合同复印件（1份）；

7、消防安全责任人防火职责、消防安全管理人职责、消防安全教育培训制度、防火检查和巡查制度、安全疏散设施管理制度、消防设施和器材维护管理制度、火灾隐患整改制度、用火和用电安全管理制度、燃气和电气设备的检查和管理、灭火和应急疏散预案（1份）；

8、场所的平面图和有关说明（1份）；

9、室内外全景照片（包括安全出口、疏散楼梯、疏散走廊、场所正面全貌照片）消防设施器材照片（包括：灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、自动报警系统、消防控制柜、应急照明灯、安全疏散指示标志灯）；

10、装修装饰材料符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证及检验报告；

11、消防产品检测报告、消防设施检测报告、电气检测报告（原件及复印件1份）；

12、按照国家和自治区有关规定应当投保火灾公众责任保险（原件及复印件1份）。

办结时限: 13工作日（组织专家评审时间不计算在内）

收费标准及收费依据：不收费