承办机构：宁城县公安消防大队

行政权力名称：建筑室内装修审核

### 法律法规依据：

### 《中华人民共和国消防法》第十一条

审批范围和条件：

《建设工程消防监督管理规定》第十三条  对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

1、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

4、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

5、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

6、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

第十四条  对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

1、设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程；

2、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

3、本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

4、国家标准规定的一类高层住宅建筑；

5、城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

6、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

办事流程：受理→审核→检查→组家评审→办结

申报材料：

1、建筑内装修防火审核申报表（领取，加盖申报单位公章，填写）；

2、建筑工程消防审验委托书（领取，加盖委托单位公章和单位法人小印）；

3、建筑室内装修图纸（具有相应设计资质的设计单位出具的正规蓝图，包括各平面图、立面图、大样图、详图、电气线路布置图、消防设施位置和灭火器材箱设置位置图等，装订后装标准档案盒内送审）（1套）；

4、建筑内部装修效果图（1套）（设计单位出具并加盖设计单位公章）；

5、所在建筑的建筑消防设计审核、验收意见书（原件及复印件1份）；

6、所在建筑外观全貌照片；

7、设计单位资质证书、组织机构代码证、营业执照、法人身份证（原件及复印件1份）；

8、有自动消防工程的建筑内部装修防火审核提供的材料与建筑工程消防审核相同；

9、建筑消防工程开工报告（1份）；

10、装饰装修材料（包括顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物等）燃烧性能证明（原件及复印件1份）。

办结时限: 20工作日（组织专家评审时间不计算在内）

收费标准及收费依据：不收费