承办机构：宁城县公安消防大队

行政权力名称：建筑工程消防竣工验收

### 法律法规依据：

### 《中华人民共和国消防法》第十三条

审批范围和条件：

《建设工程消防监督管理规定》第十三条  对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

1、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

4、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

5、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

6、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

第十四条  对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

1、设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程；

2、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

3、本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

4、国家标准规定的一类高层住宅建筑；

5、城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

6、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

办事流程：受理→审核→检查→专家评审→办结

申报材料：

1、建筑工程验收申报表（领取，加盖设计单位、施工单位、建设单位、监理单位公章并有负责人签字）；

2、建筑工程消防审验委托书（领取，加盖委托单位公章和单位法人小印，日期以正式同意申报日为准一年有效）；

3、建筑工程消防设计审核意见书、消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及有关说明等（原件及复印件1份）；

4、建筑工程竣工外观照片；

5、施工单位竣工说明（说明开工日期、竣工日期和消防设施施工情况）（1份）；

6、竣工图纸及隐蔽工程监理记录资料（城建部门制式表格需有监理单位、施工单位、建设单位签字并加盖单位公章）（1份）；

7、消防产品质量合格证明文件，建筑内部装修材料、外墙保温材料见证取样、抽样检验报告及其它燃烧性能证明材料，阻燃制品的燃烧性能证明材料（提供复印件（1份）并加盖出售单位公章并注明用途和单位）；

8、消防设施（消火栓系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等）质量合格证明文件（原件及复印件1份）；

9、消防产品检测合格报告，电气检测报告，建筑消防设施技术测试报告（原件及复印件1份）；

10、建设工程竣工验收报告（原件及复印件1份）；

11、建设、施工、工程监理、检测单位的企业资格证明、组织机构代码证、营业执照、法人身份证（原件及复印件1份）。

办结时限: 20工作日（组织专家评审时间不计算在内）

收费标准及收费依据：不收费